
天津市宝坻区安全玻璃产品质量监督抽查实施细则
1 抽样方法

1.1钢化玻璃
1.1.1抽取样品应为同一原材料、同一厚度、同一批次、玻璃公称厚度≥3mm的任意一种厚度的产品。
1.1.2从企业成品库内（包括成品堆放区）随机抽取有企业检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的同一产品（同一生产企业、同一标准生产、同一商标、同一规格型号），抽样基数大于26块，采用简单随机抽样法抽取样品8块。
1.1.3随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。
1.1.4因钢化玻璃不可切裁，标准中要求的特定规格的试样由企业采用与抽查产品相同材料、相同工艺条件现场制作成平面钢化玻璃的方式提供。制作的试样数量可大于等于抽样数，企业对试样进行自检并提供资料检验合格证明，抽样人员在其自检合格的试样中随机抽取样品。
1.1.5抽样规格数量
抽取样品的规格和数量见表1。
表1钢化玻璃产品抽查样品规格数量
	序号
	检验项目
	样品规格
	抽样方法
	样品数量/块

	
	
	
	
	检验样
	备用样
	小计

	1
	碎片状态
	每块玻璃面积一般不应小于0.5m2
	随机抽取产品
	4
	4
	8

	2
	抗冲击性
	610mm×610mm
	现场制作
	12
	12
	24

	3
	霰弹袋冲击性能
	1930mm×864mm
	现场制作
	4
	4
	8


注：检验样和备用样均包括了标准允许追加试验的样品。
1.2夹层玻璃
1.2.1抽取样品应为同一结构（构成夹层玻璃的各层的材质、厚度及颜色均相同）、同一中间层种类的平面夹层玻璃产品。
1.2.2抽样方法

1.2.2.1当抽查产品能够切裁时，从企业的成品库内（包括成品堆放区）随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的同一产品（同一生产企业、同一标准生产、同一商标、同一规格型号），抽样基数对应总面积应不少于20m2。采用简单随机抽样法抽取产品，抽取的产品数量应保证企业现场能够将产品改切成尺寸为610mm×610mm 的试样24块，300mm×300mm的试样12块，其中切割300mm×300mm的试样时要至少保证有一边为产品原边的一部分并需在每块试样上用记号笔标记出原始边或新切割边的位置。
1.2.2.2随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。同时，由企业采用与抽查产品相同材料、相同结构、相同工艺条件现场制作方式提供尺寸为1930mm×864mm的试样8块。
1.2.2.3当抽查产品不能切裁时（如构成夹层玻璃的单片玻璃中有1片或多片为钢化玻璃等情况），采用与拟抽查批次产品相同材料、相同结构、相同工艺条件现场制作方式提供全部抽查试样。
1.2.2.4制作的试样数量可大于等于抽样数，企业对试样进行自检并提供质量检验合格证明，抽样人员在其自检合格的试样中随机抽取样品。
1.2.3抽样规格数量
抽取样品的规格和数量见表2。
表2  夹层玻璃产品抽查样品规格数量
	序号
	检验项目
	样品规格（mm）
	样品数量（块）

	
	
	
	检验样
	备用样
	小计

	1
	耐热性
	300×300
	6
	6
	12

	2
	落球冲击剥离性能
	610×610
	12
	12
	24

	3
	霰弹袋冲击性能
	1930×864
	4
	4
	8


注：检验样和备用样均包括了标准允许追加试验的样品。
2 检验依据

2.1钢化玻璃产品检验项目见表3。
表3
钢化玻璃产品检验项目
	序号
	检验项目
	检测方法

	1
	抗冲击性
	GB 15763.2-2005 6.5

	2
	碎片状态
	GB 15763.2-2005 6.6

	3
	霰弹袋冲击性能
	GB 15763.2-2005 6.7


2.2夹层玻璃产品检验项目见表4。
表4
夹层玻璃产品检验项目
	序号
	检验项目
	检测方法

	1
	耐热性
	GB 15763.3-2009 7.8

	2
	落球冲击剥离性能
	GB 15763.3-2009 7.11

	3
	霰弹袋冲击性能
	GB 15763.3-2009 7.12


3 判定规则

3.1依据标准

下列文件凡是注日期的，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本方案。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本方案。

GB 15763.2-2005  建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃 
GB 15763.3-2009  建筑用安全玻璃 第3部分：夹层玻璃 
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则

3.2.1钢化玻璃
3.2.1.1单项判定
1、抗冲击性
6块样品进行试验，样品破坏数不超过1块判定为该项合格；多于或等于3块判定为该项不合格；破坏数为2块时，再另取6块抽检样品进行试验，6块全部不破坏判定为该项合格，否则判定为该项不合格。
2、碎片状态检验结果判定
4块样品进行试验，4块样品均符合规定，判定为该项合格，否则判定为该项不合格。
3、霰弹袋冲击性能
4块样品进行试验，4块样品均符合规定，判定为该项合格，否则判定为该项不合格。

3.3综合判定
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
4 附则

本细则首次发布。
2
1

