
天津市宝坻区门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材产品质量
监督抽查实施细则
1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品10根，在每根样品上截取1000mm长2根，共20个，10个作为检验样品，10个作为备用样品。

2 检验依据

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	密度
	GB/T1033.1-2008 A法

	2
	落锤冲击
	GB/T 88142017

	3
	加热后尺寸变化率
	GB/T 8814-2017

	4
	150℃加热后状态
	GB/T 8814-2017

	5
	维卡软化温度
	GB/T1633-2000

	6
	拉伸屈服强度
	GB/T1040.2-2006

	7
	拉伸断裂应变
	GB/T1040.2-2006

	8
	弯曲弹性模量
	GB/T9341-2008


执行地方标准、团体标准、企业标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 8814-2017  门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材
现行有效的地方标准、团体标准、企业标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
4 附则

本细则代替《关于发布47种产品质量监督抽查实施细则的通告》中的《天津市门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材产品质量监督抽查实施细则》。
2
1

